附件一：技术参数及相关要求

二号楼地下室EPS主机技术参数及相关要求

| 名称 | 要求 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | 100KVA | 运行模式 | 三进三出 |
| 输入电压 | AC380V，50Hz | 输出电压 | AC380V，50Hz |
| 电池电压 | DC500V | 电池 | 123节 (利旧，需安装调试好) |
| 外形尺寸(mm) | 1000*900*2260 | 计算机通讯接口 | RS232/RS485 |
| 巡检仪 | 可报警可监测单节电池电压 (利旧，需安装调试好) | 其他要求 | 符合消防设备应急电源要求，订货运输安装及调试符合现场实际情况。 |

附件二：响应文件格式

响

应

文

件

采购项目名称：

供应商名称：

本项目负责联系人、联系电话：

日期：2022年  月  日

# 一、响应函(格式)

响应函

致                采购人：

我方收到贵方采购要求，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                 项目的报价。

一、我方愿意按照采购要求的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。

二、我方愿意提供采购要求中的文件、资料(具体内容如下)：

1、关于资格的声明函；

2、证明文件：

资格证明文件；

(如有补充性文件请如上列明内容)

3、报价一览表；

4、明细报价及采购需求响应表。

三、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

四、我方认为贵单位有权决定成交者。

五、我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由采购人协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

六、我方认可并保证遵守采购要求的所有规定，放弃对采购提出质疑的权利。

七、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方的处罚。

供应商(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表(签字或盖章)：

电话：

传真：

通讯地址：

邮编：

# 二、资格声明(格式)

# 资格声明

(采购人)：

我公司(单位)参加本次项目(                )采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司(单位)愿针对本次项目(                )进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。如有虚假，自愿丧失中标资格。

供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：2022年  月  日

# 三、法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：                    (供应商名称)          (法定代表人姓名、职务)授权          (被授权人的姓名、职务)为我方参加                 项目的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务。

本授权书于      年  月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

被授权人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

供应商名称(公章)：

日    期：

四、营业执照副本

五、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证复印件)

六、近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证

七、投标人认为有必要提供的其他资料

八、报价一览表(格式)：

# 报价一览表(需附清单分项报价表)

供应商名称(盖章)

| 项目名称 | 报价 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 总报价(大写)： |  |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：2022年  月  日