## Sheet4
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 设备参数
1 | 肿瘤科（高质量） | 流式细胞分析仪 | 1 | 台 | 216 | 216 | 1.用于细胞学和微颗粒分析使用，可测量细胞大小，内部颗粒的形状，可检测细胞表面和细胞内抗原，细胞内DNA含量等； 2.可配置3根固体激光器，不少于38个荧光检测通道； 3.需具备医疗器械注册证。
2 | 胸外科（高质量） | 微波治疗仪 | 1 | 台 | 80 | 80 | 1.适用于病变组织的凝固治疗，具有TPS肿瘤微波消融模拟系统软件； 2.具有脚踏和手控两种模式，温度范围5-40℃； 3.可配合支气管镜下等外科手术中应用。
3 | 脊柱外科 | 内窥镜摄像系统 | 1 | 套 | 40 | 40 | 1.视频信号输出不低于1080P,具有亮度、饱和度、数字变焦清晰度和对比度设置功能； 2.显示器尺寸不低于26寸、分辨率不低于1920x1080P等。
4 | 运动医学科 | 肩关节牵引系统 | 1 | 套 | 20 | 20 | 1.镜下及开放型肩关节手术牵引使用，配备向外侧牵拉装置； 2.架牵引总高度不低于120cm ，手臂支撑杆高度调节范围符合46-51cm,牵引架横杆宽度调节范围符合107--152cm； 3.配重范围0.25kg--6.5kg等。
5 | 医学工程部（高质量） | 区域医疗设备共享系统 | 1 | 套 | 275 | 275 | 1.物联网基站，覆盖5家医院重点区域； 2.高值资产标签（电磁式），适用范围：适用于监测-呼吸机，监护仪，CRRT，电刀，麻醉机，B超主机，腹腔镜，宫腔镜，ECMO,钬激光，超声刀，C臂机等急救类设备，手术室设备，检查类设备，康复类设备等等； 3.蓝牙定位信标覆盖范围≥50m； 4.5台显示屏≥100寸； 5.具备资产/设备共享调度流转管理功能的医疗设备精细化管理信息平台。