苏北人民医院智慧病房项目产品清单

| 序号 | 类型 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件部分 | 智慧病房系统软件 | 套 | 1 | 满足医院定制化需求 |
| 2 |  | 第三方接口费 | 项 | 1 | 包含在报价中 |
| 3 | 普通病区通用硬件 | 医护主机 | 台 | 47 | 15英寸，Android 11.0 |
| 4 |  | 普通病房床头分机 | 台 | 2032 | 7英寸，Android 11.0 |
| 5 |  | 门口分机 | 台 | 831 | 15.6英寸，Android 11.0 |
| 6 |  | 卫生间按钮 | 台 | 993 | IP68防护等级 |
| 7 |  | 吊装走廊屏 | 台 | 94 | 28.6英寸，Android 11.0 |
| 8 |  | 无线呼叫分机 | 个 | 490 | IP68防护等级，物联网通讯协议 |
| 9 |  | 智能物联网关 | 台 | 55 | 支持标准物联通讯协议 |
| 10 | ICU病区硬件 | ICU床头分机 | 台 | 150 | 10英寸，Android 11.0 |
| 11 |  | 悬臂支架 | 台 | 150 | 悬臂支架可升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停 |
| 12 | 智慧示范病区专用硬件软件 | AI输液识别系统 | 套 | 2 | 自动识别与计算并可联动 |
| 13 |  | 物联网网关 | 台 | 15 | 支持标准物联通讯协议 |
| 14 |  | 输液控制设备 | 台 | 92 | 符合无线网络安全要求，配套的无线网络发射设备具有无线电发射设备型号核准证 |
| 15 | 施工辅材 | 施工辅材（含交换机、施工、辅材等，需满足系统设备的使用需求） | 宗 | 1 |  |