## Sheet4
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 设备参数
1 | 肛肠科 | 熏洗治疗仪 | 10 | 台 | 1.6 | 16 | 1.电源：AC.220±10%.50HZ； 2.微电脑控制,治疗仪出水高度范围可调，自动加温,保持恒温,可定时，冲洗压力自行调节,达到冲洗、按摩、治疗、保健的目的； 3.可使用一次性药盒,完全避免交叉感染，充分利用药液,不浪费,可反复冲洗； 4.有超声雾化，可熏、洗同时进行。
2 | 眼科 | 眼科导航显微镜 | 1 | 台 | 400 | 400 | 1.设备可以将眼球在显示屏上立体放大，将角膜、前房深度、晶体状前后囊膜等眼组织结构瞬间在显示屏上3D立体呈现，为医生提供清晰的手术视野及空间立体感，降低术中角膜、虹膜损伤的几率且能实时监控手术过程中的细节，提高手术精确性和安全性； 2.术中OCT导航是将OCT扫描与显微镜的焦平面联动，可在手术中实时探查组织断层结构，引导手术决策，应对复杂手术； 3.设备所有可观察画面可通过三维手术视频系统生成高分辨率、多层次的放大、立体图像。
3 | 超声科 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 3(包含壹台便携式超声） | 台 | / | 400 | 1.设备用途说明：心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用； 2.有高分辨率液晶显示屏，自由臂设计，可上下左右进行调整； 3.具有数字化二维灰阶成像单元、彩色多普勒血流成像单元、数字化频谱多普勒显示和分析单元； 4.软件系统需支持造影和弹性成像功能； 5.可配置凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头等。
4 | NICU | 经颅多普勒超声血流分析仪 | 1 | 台 | 75 | 75 | 1.利用超声多普勒效应来测脑血管疾病无创伤性诊断； 2.需配备神经重症脑循环、静脉溶栓、脑血流动力学等监测功能； 3.需具有多模态化软件功能； 4.配备不少于4个探头等。
5 | 儿科 | 儿童振动排痰机 | 1 | 台 | 2.5 | 2.5 | 1.采用高频振动技术，通过机械振动帮助患儿排出呼吸道分泌物； 2.可调节振动频率和振幅，以适应不同年龄段儿童的生理特点和病情需求； 3.具备定时功能，可根据治疗需求设定工作时间，安全保护功能，如过载保护、短路保护等。
6 | 儿科 | 儿童超声中频导药仪 | 1 | 台 | 3 | 3 | 1.结合超声波和中频电疗技术，通过物理作用促进药物透入皮肤，达到治疗效果； 2.超声波频率应可调节，以适应不同药物的透入需求，中频电流频率和强度可调，可根据儿童的耐受性进行个性化设置； 3.设备具备定时功能，可根据治疗方案设定治疗时间等。
7 | 耳鼻咽喉科 | 鼻功能诊断系统 | 1 | 台 | 69 | 69 | 1.发生器频率f范围在20Hz～2000Hz； 2.可自动计算出特定段鼻腔容积、横截面积、最小横截面积及距离鼻孔的离，充血前后、手术前后、免疫治疗前后等鼻腔内孔横截面积以及容积的改善百分比值； 3.支持测量计算特定压力、鼻腔流量值及阻力值，同时具有四相位检测等功能。
8 | 耳鼻咽喉科 | 咽鼓管治疗仪 | 1 | 台 | 15 | 15 | 1.压力档位范围（0-50hPa）：适应不同患者咽鼓管功能条件情况 2.通过压力吹张可以使咽鼓管在压力作用下打开，起到吹张训练的作用； 3.雾疗采用压缩雾化的原理，药液变成细微的雾状颗粒时进入患者鼻腔等。