## Sheet4
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 设备功能需求
1 | 泌尿外科 | 钬激光 | 1 | 台 | 350 | 350 | 1.碎石功能功率范围覆盖广，可调脉冲能量和频率，以应对不同硬度结石； 2.光纤兼容性高，支持200μm-1000μm光纤，满足输尿管软镜/硬镜通道需求； 3.实时温度监控，自动识别光纤损坏或断裂，防止能量泄漏等功能。
2 | 泌尿外科 | 碎石机 | 1 | 台 | 420 | 420 | 1.设备需以精准定位、高效碎石、最小化损伤为核心； 2.能量可调范围广，以应对不同硬度结石，焦点精准性高，确保精准靶向，减少周围组织损伤； 3.多脉冲模式，适应术中调整需求等功能。
3 | 泌尿外科 | 热蒸汽治疗设备 | 1 | 台 | 230 | 230 | 1设备主要聚焦于良性前列腺增生的微创治疗，需平衡疗效、安全性； 2.蒸汽参数能精准控制，温度精确，维持恒定低压蒸汽流，实时温度监控，避免造成人体损伤。
4 | 新生儿科 | 经皮监测仪 | 1 | 台 | 40 | 40 | 1.通过无创方法连续监测病人的经皮氧分压，适用于新生儿； 2.需监测经皮氧分压和二氧化碳分压； 3.具备多数据监测报警功能等。
5 | 血液净化中心 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 30 | 30 | 1.通过多频率分别在多个节段部分进行电阻抗测量，直接节段多频率生物电阻抗测试法； 2.体成分报告纸内容至少包含： 细胞内水分(ICW)，细胞外水(ECW)，身体总水分(TBW)，蛋白质，无机盐，体脂肪，肌肉量，去脂体重，体重，骨骼肌含量，体脂百分比，BMI，节段肌肉分析，节段水分分析，身体总水分及节段水分比率等。
6 | 介入科 | 粒子手术规划系统 | 1 | 台 | 40 | 40 | 1.全新的放射治疗手段，适应症广泛、疗效稳定,针对无法手术的原发肿瘤、未经治疗的原发肿瘤等； 2.具备术前计划、优化手术方案，确定处方剂量，进行术后验证及数据资料的管理等功能。
7 | 盆底中心 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 台 | 170 | 170 | 1.包含高分辨率二维灰阶成像和M型显示模式、彩色多普勒血流成像单元、频谱多普勒显示和分析单元、组织谐波成像功能、梯形视野扩展成像功能、空间复合成像技术、组织边界增强及斑点噪声抑制技术等； 2.需配备电子凸阵探头、电子线阵腔内全景扫描探头、电子线阵探头1把等。
8 | 心血管内科 | 血管内超声成像系统 | 1 | 台 | 160 | 160 | 1.实时查看血管和心脏解剖结构，能够精确测定管腔、血管直径以及判断病变严重程度及性质，对有血管健康问题的患者的血管和心脏进行成像和评估 2.能适配不同频率导管，以满足对冠状动脉、外周血管以及心脏结构的成像 3.具有生理学模式，可评估血管的生理学功能，测定FFR值。
9 | 心血管内科 | 定量血流分数检测仪 | 1 | 台 | 400 | 400 | 1.用常规冠脉造影DICOM图像进行冠脉狭窄导致的心肌缺血程度进行精准诊断 2.测定的QFR值与FFR有高度一致性 3.可回顾性对患者的冠脉造影进行计算分析；辅助开展回顾性研究。
10 | 血液净化中心 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1(台式机） | 台 | 95 | 95 | 1.可用于腹部、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、术中、穿刺等全身部位检查； 2.有高分辨率液晶显示屏，自由臂设计，可上下左右进行调整； 3.具有数字化二维灰阶成像单元、彩色多普勒血流成像单元、数字化频谱多普勒显示和分析单元； 4.可配置凸阵探头、线阵探头等。
11 | 血液净化中心 | 掌式彩色超声显像仪 | 1(掌式超声） | 台 | 5 | 5 | 1.可用于体表、小器官、血管、肌肉等部位检查； 2.有高分辨率显示屏； 3.具有数字化二维灰阶成像单元、彩色多普勒血流成像单元、数字化频谱多普勒显示和分析单元。