## Sheet1
医疗设备申购清单挂网
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 设备功能需求 | 预算来源 | 耗材/试剂
1 | 麻醉科 | 彩色多普勒超声 | 3 | 台 | 150 | 1、高清液晶显示屏，便于术中神经，血管，肌肉，脏器等影像高清显示； 2、设备配有标准的三把探头：高频（血管）、低频（腹部）、心脏（TTE）探头； 3.实时自动优化心脏各切面图像参数，对围术期心脏自动识别功能； 4、便携性，适合床旁检查、急诊等场景；主机具备可升级支持经食管超声探头。 | 本部两台2024年度预算；开发区一台2025年开发区预算 | /
2 | 骨科(南院） | 4K关节镜系统 | 1 | 台 | 135 | 1.一体化摄像系统集成4K图像捕捉，LED光源，图像管理，网络化视频转播的功能； 2.双动力刨削主机，监视器直接显示刨削手柄参数及工作状态，配置手控刨削手柄及关节镜刨削刀头，可正转，反转，往复转三种模式； 3.冷光源灯泡寿命不低于30,000小时，摄像头可高温高压灭菌。 | 2025年开发区预算 | /
3 | 超声心动图室 | 超声心动图机 | 1 | 台 | 260 | 1.需要具备经胸及经食管三维超声心动图功能； 2.能够引导二尖瓣、三尖瓣的介入手术； 3.具备心血管超声造影软件，冠状动脉成像软件； 4.具有小儿心脏探头和外周血管探头。 | 2025年度预算 | /
4 | 麻醉科 | 麻醉机 | 5 | 台 | 210 | 1.通气模式：能支持肺保护性通气； 2.具备肺复张工具：能支持程序性肺复张的功能，在防止肺泡塌陷及呼吸功能监测具优势； 3.电容触摸屏，操作便捷； 4.具有呼末、麻醉气体、氧气检测等模块。 | 2025年度预算 | /
5 | 血液病实验室 | 流式细胞仪 | 1 | 台 | 130 | 1.满足三激光10～12色，自动上样盘，支持试管、微孔板上样； 2.临床分析软件，满足恶性血液病等诊断要求，站点实验室方案标准化等。 | 2025年度预算 | 有
6 | 儿科 | 客观听力测试仪 | 1 | 台 | 4.98 | 1.全中文手持式，金属探头，配有耳针； 2.抗干扰能力强，无需专用隔音室，可配置蓝牙热敏打印或者传输电脑； 3.可显示诊断数值，便于诊断或筛查等。 | 2025年度预算 | /
7 | 血液净化中心 | 双重血浆置换机 | 1 | 台 | 70 | 1.用于血液净化中心开展血液净化和血浆净化治疗； 2.需包含血浆吸附（PA）、双重血浆置换（DFPP）、细胞净化（LCAP）等血浆净化治疗模式； 3.需包含血液灌流（HA）、持续徐缓式血液滤过（CVVH）、持续徐缓式血液透析（CVVHD）等血液净化治疗模式。 | 2024年预算 | 有
8 | 神经外科 | 开颅钻 | 2 | 套 | 4.8 | 1.用于神经外科急诊开颅使用；2.钻头可以重复消毒使用。 | 2025临时预算 | /